护理系实训室安全管理制度

[bookmark: _GoBack]为加强师生的实训室安全意识，保障实训室的安全运行，依据护理专业实训项目性质和特点，特制定安全管理制度。
1. 安全工作要坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强对所有参加实训的教师、学生进行安全知识的教育。全面落实实训教学安全管理责任制，建立健全安全管理长效机制，努力实现实训室安全、高效运行的目标。
2. 护理系实训室按“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，落实分级负责制。确保每间实训室有专人负责，负责具体落实实训室安全管理工作。
3. 紧抓、落实安全教育培训工作。实训室要把安全知识、安全制度、操作规程等列为实训教学的内容之一，制定安全教育培训计划，落实各项安全管理制度。对进入实训室学习与工作的教师、学生，必须先经过安全教育。在掌握了安全操作技能和具有自我保护能力后，才能动手操作。学生必须在教师的指导下，按操作规程进行实训操作，危险性的实训必须有安全防护措施，要有人监护。
4. 实训室水电安全管理。定期检查实训室的电源和水源，包括上下水管路、电源、电线等，避免发生因管路老化、堵塞等情况造成的安全事故。实训室内固定电源的安装、拆除、改线必须由专业人员实施，水、电安装应符合规范；接线板不得串联使用; 大功率仪器设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电。严禁使用明火烧水、做饭、取暖。
5. 消防安全管理。必须配备符合要求的消防器材，消防器材要放置在明显、便于取拿的位置。严禁任何人以任何借口把消防器材挪作它用，实训教师要学习消防知识，熟悉安全措施和消防器材使用方法。
6. 环境安全管理。实训材料、实训剩余物品和废弃物应当规范、及时处置。不得随意丢弃锐器、医疗垃圾等。应按要求分类处理，同时做好记录。
7. 实训仪器设备安全管理。加强仪器设备操作人员的业务与安全培训，制定并严格执行仪器设备特别是高精仪器设备的操作规程。对有故障的仪器设备要及时检修，仪器设备的维护保养和检修等要有记录。对精密仪器、大功率仪器设备要定期检查线路，采取必要的安全防范措施。
8. 防盗管理。实训室的钥匙专人保管，无关人员不得持有。无关人员不得擅自进入实训室和动用室内设施。实训室内不会客，不住宿，未经上级领导同意，谢绝参观。下班时检查门窗，关好门窗并加锁。
9. 防爆管理。实训室为无烟区，严禁吸烟。易燃、易爆的实训物品由专人负责，做好贮藏管理工作。氧气瓶专人负责，固定放置，定期检查，标识醒目，做好“四防”：防震、防火、防热、防油，搬运时避免倾倒。做吸氧实训时要严格按照操作规程进行，谨防失火、爆炸等事故发生。
10. 实训室发生事故时，管理人员应积极采取应急措施，及时报告系有关负责人和部门。造成轻伤以上的事故或被盗、水灾、火灾、爆炸、中毒等严重安全事故要立即抢救，保护事故现场，并立即逐级报告系、保卫等有关部门和学校主管领导，不得隐瞒不报或拖延上报。
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