护理系实训楼安全节约用电管理制度
安全用电、节约用电是学校安全节能工作的重要组成部分，是学校可持续发展的必要保障，为加强管理，明确要求，规范各类用电行为，护理系特制定本安全节约用电管理制度。
一、用电要求及措施
1.各实训室、准备室、库房、办公室、会议室、卫生间、走廊等场所的照明设备要根据作息时间及时关闭，要严格执行“人走电关”的规定，坚决杜绝“白昼灯”和“长明灯”现象。
2.实训课之前指导教师需向学生强调安全用电注意事项，实训室师生必须时刻牢记“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管、 谁负责”的原则，做好实训室用电安全工作。
3.使用实训仪器设备时，应先了解其性能，按操作规程操作。实训前先检查用电设备，再接通电源；实训结束后，先关仪器设备，再关闭电源。
4.若实训设备发生过热现象或出现焦糊味时，应立即关闭电源。
5.电源开关附近不得存放易燃易爆物品或堆放杂物，以免引发火灾事故。
6.定期检查实训室用电设备的安全隐患并及时解決，如无法解決，应上报相关部门。
7.节假日或寒暑假放假前应切断各实训室总电源，保证不出意外事故。
8.禁止在办公室、实训室等场所私接电线和私自使用大功率电器；禁止非专业人员私自开启配电箱。
9.办公室计算机、打印机、空调、电灯等电源由各办公室负责人或指定负责人在下班(放学或使用结束)后关闭电源。如要继续使用，则谁用谁关掉。
二、管理责任
1.实训室内一切照明、实训设备由各所在楼层上课实训老师负责管理，为第一责任人。
2.各办公室的照明和电器设备由本办公室人员负责管理，为第一责任人。
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